## Vispārīga informācija
SIA "Paraugpilsētas ūdens", centrālā ūdensapgādes sistēma |  |  | Papildu informācija par veidņa aizpildīšanu
Vērtēšanas datums |  |  | Nevajadzīgās darba lapas var neizmantot, paslēpt vai izdzēst
Vai ūdens avots ir virszemes ūdeņi? | Nē | - | Atbildot jā - aizpildīt "Virszemes sateces baseins" un "Virszemes iekārtas" darba lapas
Vai ūdens avots ir pazemes ūdeņi (savs dziļurbums)? | Jā | - | Atbildot jā - aizpildīt "Pazemes sateces baseins" un "Pazemes iekārtas" darba lapas
Vai ūdens avots ir centralizētā ūdens sistēma? | Jā | - | Atbildot jā - aizpildīt "Tīkls" darba lapu
Vai ūdens tiek attīrīts kādā veidā (pievienotas vielas, UV apstarošana, filtrācija, koagulācija)? | Jā | - | Atbildot jā - aizpildīt "Attīrīšanas process" darba lapu
Vai tiek izmantota sūkņu stacija vai arī ūdens tiek uzglabāts (rezervuāros vai torņos)? | Jā | - | Atbildot jā - aizpildīt "Torņi, rezervuāri, sūkņi" darba lapu
Jāizpilda "Organizācija un vadība" un "Nākotnes riski" darba lapas

## Sheet list (hidden)
| Worksheets | Linked sheets | Cell | Questions
1 | Pazemes sateces baseins | 3;4 | C4 | Vai ūdens avots ir virszemes ūdeņi?
2 | Pazemes iekārtas | 1;2 | C5 | Vai ūdens avots ir pazemes ūdeņi (savs dziļurbums)?
3 | Virszemes sateces baseins | 7 | C6 | Vai ūdens avots ir centralizētā ūdens sistēma?
4 | Virszemes iekārtas | 5 | C7 | Vai ūdens tiek attīrīts kādā veidā (pievienotas vielas, UV apstarošana, filtrācija, koagulācija)?
5 | Attīrīšanas process | 6 | C8 | Vai tiek izmantota sūkņu stacija vai arī ūdens tiek uzglabāts (rezervuāros vai torņos)?
6 | Torņi, rezervuāri, sūkņi
7 | Tīkls

## ADM (hidden)
Atbilde | Jā | Reti | Mazticams | Vidējs | Iespējams | Gandrīz_noteikti
Jā | Reti | Nav būtiskas ietekmes | Nav būtiskas ietekmes | Nav būtiskas ietekmes | Nav būtiskas ietekmes | Nav būtiskas ietekmes
Nē | Mazticams | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām
Nav zināms/jāapstiprina vēlāk | Vidējs | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām
Nav attiecināms | Iespējams | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | Liela ietekme uz regulējošām prasībām
| Gandrīz_noteikti | Katastrofāla ietekme uz sabiedrības veselību | Katastrofāla ietekme uz sabiedrības veselību | Katastrofāla ietekme uz sabiedrības veselību | Katastrofāla ietekme uz sabiedrības veselību | Katastrofāla ietekme uz sabiedrības veselību
Notikuma ilgums | Ietekmēto ūdens lietotāju daudzums | K2Nē | K3Nē | V1Nē | V2Nē | V12Nē
0-6 stundas | no 1-10 | Reti | Reti | Reti | Reti | Reti
6-24 stundas | 10-100 | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams
1-7 dienas | 100-1 000 | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs
1-4 nedēļas | 1000-10 000 | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams
1-6 mēneši | 10 000-100 000 | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti
> 6 mēneši | > 100 000
Z12Nē | Z14Nē | Z6Nē | D4Nē | D6unD7Nē | A1Nē | A2Nē
Reti | Reti | Reti | Reti | Reti | Reti | Reti
Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams
Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs
Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams
Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti
A3Nē | A4Nē | A5Nē | A6Nē | A7Nē | A8Nē
Reti | Reti | Reti | Reti | Reti | Reti
Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams | Mazticams
Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs | Vidējs
Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams | Iespējams
Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti | Gandrīz_noteikti

## Full_list (hidden)
Riska apraksts

## Saturs
Sateces baseins | 1.1. | Pazemes sateces baseins | 21
| 1.2. | Virszemes sateces baseins | 23
Ūdens ieguves iekārtas | 2.1. | Pazemes ūdens ieguves iekārtas | 4
| 2.2. | Virszemes ūdens ieguves iekārtas | 7
Attīrīšanas process | 3.1. | Vispārīgi | 37
| 3.2. | Koagulācija | 31
| 3.3. | Membrānfiltrācija | 27
| 3.4. | Aktīvās ogles filtrācija | 30
| 3.5. | Lēnfiltrācija | 23
| 3.6. | Ātrfiltrācija | 42
| 3.7. | Ozonēšana | 12
| 3.8. | UV dezinfekcija | 12
| 3.9. | Hlorēšana | 11
Torņi/rezervuāri/Sūkņi | 4.1. | Torņi/rezervuāri | 13
| 4.2. | Sūkņu stacijas | 5
| 4.3. | Armatūra | 1
Tīkls | 5. |  | 19
Organizācija un vadība | 6. |  | 43
Nākotnes riski | 7.1. | Sabotāža un teroristu uzbrukumi | 6
| 7.2. | Jaunas ķīmiskās vielas | 1
| 7.3. | Jaunie patogēni | 1
| 7.4. | Sabiedrības satraukums | 1
| 7.5. | Klimata pārmaiņas | 2

## Virszemes sateces baseins
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
1.2 Virszemes ūdens sateces baseins
|  |  | 1.2.1. | Vai sateces baseinā ir izvietoti lauksaimniecības produkcijas atkritumu vai skābbarības novietnes un avotā ir notekūdeņu attīrīšanas staciju izlaides, kurās tiek izvadītas ķīmiskas vielas?
|  |  | 1.2.2. | Vai ūdens avotā ir konstatētas noplūdes (piesārņojums) no lauksaimniecības darbības (mēslojums, herbicīdi, dūņas)?
|  |  | 1.2.3. | Vai augštecē ir izlaides no rūpniecības/būvniecības aktivitātēm, kas var radīt piesārņojumu (naftas noplūdes, cements, bentonīti, šķidrumi)?
|  |  | 1.2.4. | Vai vietējās mežrūpniecības darbības ir izraisījušas suspendēto daļiņu nokļūšanu ūdens avotā?
|  |  | 1.2.5. | Vai ūdens avotu izmanto kuģu transportam?
|  |  | 1.2.6. | Vai augštecē tiek veiktas darbības ar saldūdens akvakultūrām (zivju audzēšana), kas var izraisīt piesārņojumu (barība vielas, pesticīdi utt.)?
|  |  | 1.2.7. | Vai vietējā karjeru darbība ir radījusi suspendēto daļiņu vai jebkādu ķimikāliju iekļūšanu ūdens avotā?
|  |  | 1.2.8. | Vai ūdens avotu izmanto izklaides nolūkos?
|  |  | 1.2.9. | Vai ūdens avotā ir konstatēta naftas produktu klātbūtne?
|  |  | 1.2.10. | Vai virszemes avotā ir notekūdeņu izplūdes, kur tiek novadītas bioloģiskas vai ķīmiskas vielas?
|  |  | 1.2.11. | Vai ir bijušas aizdomas, ka ūdens avotu varētu ietekmēt piesārņojums no lietusūdens savākšanas izlaidēm?
|  |  | 1.2.12. | Vai ir konstatēts, ka ūdens avotā ir nonākuši notekūdeņi no kopējām notekūdeņu-lietusūdeņu savākšanas sistēmām spēcīgu nokrišņu gadījumā?
|  |  | 1.2.13. | Vai ir bijuši gadījumi, kad ūdens ņemšanas vietā ir pazemināts ūdens līmenis vai nosprostotas restes, kas ietekmēja ūdens pieejamību?
|  |  | 1.2.14. | Vai ūdens avota temperatūra ir bijusi zemāka par 40C?
|  |  | 1.2.15. | Vai ūdens avotu ir ietekmējušas sezonālas duļķainības izmaiņas vai aļģu ziedēšana, tostarp toksīnu ražojošās zilaļģes?
|  |  | 1.2.16. | Vai laika gaitā ir novērotas ievērojamas ūdens izskata izmaiņas (krāsa, nedzidrs ūdens, paaugstināta duļķainība)?
|  |  | 1.2.17. | Vai ūdens avotā tiek monitorēta patogēno mikroorganismu klātbūtne?
|  |  | 1.2.18. | Vai ūdens avotu ir ietekmējusi ļaunprātīga cilvēku uzvedība, terorisms?
|  |  | 1.2.19. | Vai ūdens avotā kādreiz ir identificēts piesārņojums no gaisa, piem., radiaktīvais piesārņojums?
|  |  | 1.2.20. | Vai ūdens avotā kādreiz ir identificēts piesārņojums no atomelektrostaciju avārijām?
|  |  | 1.2.21. | Vai ūdens avotu var ietekmēt dambju, HES izpostīšana?
|  |  | 1.2.22. | Vai ūdens avotu ir ietekmējušas zemestrīces?
Monitorēšanas sistēma
|  |  | 1.2.23. | Vai ūdens avotā ir bijusi monitorēšanas sistēmu (piem. SCADA) sabojāšanās (strāvas zudumu rezultātā, vai defekti)?

## Virszemes iekārtas
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
2.2 Virszemes ūdens ieguves iekārtas
|  |  | 2.2.1. | Vai ūdens avotā vai padeves sūkņos uz attīrīšanas iekārtām ir notikusi monitorēšanas sistēmu (piem. SCADA) sabojāšanās (strāvas zudumu rezultātā, vai defekti)?
|  |  | 2.2.2. | Vai ūdens ņemšanas vietā ir restes/sieti?
|  |  | 2.2.3. | Vai ūdens ņemšanas vietā ir bijuši negadījumi ar mehānismu, kas noņem aizsērējumus no restēm/sietiem?
|  |  | 2.2.4. | Vai ūdens ņemšanas vietā tiek veikta īstenota apstrāde ar hloru, lai nepieļautu ūdensgūtņu iekārtu elementu apaugšanu ar bioloģiskajiem organismiem
|  |  | 2.2.5. | Vai ir novērota nogulumu/aizsērējumu veidošanās pēc ūdens ņemšanas vietas (krasta akā, caurulēs)?
|  |  | 2.2.6. | Vai ūdens ņemšanas vieta ir bijuši incidenti ar mājlopiem un savvaļas dzīvniekiem?

## Pazemes sateces baseins
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
1.1 Pazemes ūdens sateces baseins
|  |  | 1.1.1. | Vai tuvāk par 50 m no ūdens ņemšanas vietas norisinās rūpnieciskā darbība, būvdarbi atsedzot ūdens mazcaurlaidīgo slāni? | Jā
|  |  | 1.1.2. | Vai tuvāk par 50 m no ūdens ņemšanas vietas ir izvietots atkritumu poligons vai izgāztuve? | Nē
|  |  | 1.1.3. | Vai tuvāk par 50 m no ūdens ņemšanas vietas norisinās transportlīdzekļu satiksme, tai skaitā, potenciālie negadījumi? | Jā
|  |  | 1.1.4. | Vai tuvāk par 50 m no ūdens ņemšanas vietas norisinās dabas resursu ieguve (grants, kūdras raktuve) vai ģeotermālu staciju izbūve? | Jā
|  |  | 1.1.5. | Vai ūdens ņemšanas vietas tuvumā iespējami izskalojumi no aktīvas lauksaimniecības, kas var saturēt minerālmēslu atliekas, herbicīdus, atliekas no digestāta? | Jā
|  |  | 1.1.6. | Vai ūdens ņemšanas vietas tuvumā ir iespējams piesārņojums no kūtsmēsliem vai notiek mājlopu ganīšana? | Jā
|  |  | 1.1.7. | Vai ūdens avota tuvumā ir notikuši/var notikt incidenti, kas saistīti ar sporta/atpūtas aktivitātēm (masu pasākumi, tostarp motosporta sacensības, zirgu skriešanās sacensības, pasākumi ar nebrīvē turētiem dzīvniekiem; kempingi) vai militārām darbībām (apmācības)? | Jā
|  |  | 1.1.8. | Vai ūdens ņemšanas vietas tuvumā ir notikuši/var notikt incidenti, kas saistīti ar mežizstrādes darbiem vai ar savvaļas dzīvniekiem (to maisveida izmiršana)? | Jā
|  |  | 1.1.9. | Vai tuvāk par 50 m no ūdens ņemšanas vietas ir notekūdeņu attīrīšanas stacija, kanalizācijas tīkli vai sausās tualetes un septiķi? | Nē
|  |  | 1.1.10. | Vai iespējama situācija, kad pazemes ūdens ieguves slānis pietiekami nepapildinās vai citas juridiskas/fiziskas personas iegūst ūdeni no šī paša slāņa, kas var radīt apstākļus, kad nepietiek ūdens? | Jā
|  |  | 1.1.11. | Vai vietās, kur ir pamesti urbumi vai novērošanas dziļurbumi, tie ir ierobežoti, iežogoti un aizsargāti ar vismaz 1.5 m augstu žogu? | Jā
|  |  | 1.1.12. | Vai tuvāk par 50 m no ūdens ņemšanas vietas iespējams piekļūt mājlopiem? Attiecīgi urbums nav norobežots ar vismaz 1.5 m augstu žogu, un, pie urbuma piekļūstot mājlopiem, palielinātos mikrobioloģiskā piesārņojuma risks. | Jā
|  |  | 1.1.13. | Vai ūdens ņemšanas vietas tuvumā iespējama radiācijas noplūde? | Jā
|  |  | 1.1.14. | Vai ūdens ņemšanas vietai ir nodrošināta apsardze, kas samazinātu risku, ko var radīt teroristi vai vandāļi? | Jā
|  |  | 1.1.15. | Vai ūdens ņemšanas vietas tuvumā ir notikuši incidenti, kas saistīti ar spēcīgu nokrišņu izraisītiem plūdiem, vai notikusi zemes erozija? | Jā
|  |  | 1.1.16. | Vai ūdens ieguves urbumu vai ūdensgūtni kopumā var ietekmēt jūras līmeņa celšanās? | Jā
|  |  | 1.1.17. | Vai atsevišķi ūdens ieguves urbumi vai ūdensgūtne var būt hidrauliski saistīta ar mitrāju vai palieni un tādejādi notiktu virszemes ūdeņu infiltrācija? | Jā
|  |  | 1.1.18. | Vai 50 m rādiusā ap ūdens ņemšanas vietu ir acīmredzamas peļķes/stāvošs ūdens? | Jā
|  |  | 1.1.19. | Vai apkārtējā teritorijā ir meliorācijas sistēma, kas var novadīti virszemes ūdeni uz ūdens ņemšanas vietu? | Nē
|  |  | 1.1.20. | Vai ģeologi norāda uz bora, arsēna, svina, fluora, urāna, niķeļa, radona vai citas potenciāli kaitīgas dabīgas vielas esamību neapstrādātā ūdenī? | Nē
Monitorēšanas sistēma
|  |  | 1.1.21. | Vai ūdens ņemšanas vietā vai novērošanas akā ir iespējama monitorēšanas sistēmu (piem. SCADA) sabojāšanās (strāvas zudumu rezultātā, vai defekti)? | Jā

## Pazemes iekārtas
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
2.1 Pazemes ūdens ieguves iekārtas
|  |  | 2.1.1. | Vai urbumā esošais sūknis ir iegremdēts, ka tas nesasniedz ūdens mazcaurlaidīgo slāni un attiecīgi tas ir mazāk pasargāts no seklo gruntsūdeņu vai virszemes ūdeņu kvalitātes? | Jā | Reti | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | 6-24 stundas | no 1-10
|  |  | 2.1.2. | Vai urbumā ir novērota aizsērēšana, kuru izraisa iegūstamā ūdens ķīmiskais sastāvs? | Jā
|  |  | 2.1.3. | Vai ir novēroti strāvas padeves traucējumi, un nav bijis alternatīvs elektrības avots? | Jā
|  |  | 2.1.4. | Vai ir bijuši gadījumi, kad ir bojāta sūccaurule, ko izraisījušas ārējās slodzes? | Jā
|  |  | 2.1.5. | Vai urbumam vai spicei ir atbilstoša augšdaļas konstrukcija (korpuss un grods), lai novērstu virszemes ūdeņu iekļūšanu tajā? | Jā
|  |  | 2.1.6. | Ja urbums atrodas grodā vai tā vāks ir pietiekoši hermētisks un slēdzams (ja vien neatrodas aizslēgtā telpā) un pats grods ir pārklāts ar hidroizolējošo materiālu, lai novērstu lietusūdens iekļūšanu vai, avārijas gadījumā, kādas vielas ieplūšanu, vai savvaļas dzīvo radību (piemēram, grauzēju) iekļūšanu pie urbuma? | Jā
|  |  | 2.1.7. | Vai urbumam ir pase? | Nē
|  |  | 2.1.8. | Vai ir uzskaite par ūdens patēriņu no ūdens ņemšanas vietas? | Nē | Mazticams | Nav būtiskas ietekmes | 6-24 stundas | no 1-10
|  |  | 2.1.9. | Vai katram urbumam ir dati par neattīrīta ūdens kvalitāti ar raksturīgākajiem rādītājiem (dzelzs, mangāns, amonijs, nitrīti, sulfāti, E. coli, koliformas)? | Jā

## Attīrīšanas process
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
3.1 Attīrīšana, vispārīgi
|  |  | 3.1.1. | Vai attīrīšanas iekārtas mēdz darboties ar ražību, kas neatbilst projektētai? | Jā
|  |  | 3.1.2. | Vai iespējams, ka izvēlētā attīrīšanas iekārtu tehnoloģija ir neatbilstoša neattīrītā ūdens kvalitātei un tipam? | Nē
|  |  | 3.1.3. | Vai iekārtu izvietojums pieļauj kāda attīrīšanas posma izlaišanu? | Jā
|  |  | 3.1.4. | Vai pastāv rakstiskas procedūras par iekārtu darbībās atsākšanu pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem? | Jā
|  |  | 3.1.5. | Vai pastāv alternatīvs/rezerves elektroenerģijas avots? | Jā
|  |  | 3.1.6. | Vai attīrīšanas iekārtas ir pienācīgi pasargātas no to ļaunprātīgas bojāšanas? | Jā
|  |  | 3.1.7. | Vai attīrīšanas iekārtu darbība var tikt ietekmēta plūdu gadījumā? | Jā
|  |  | 3.1.8. | Vai piekļuve attīrīšanas iekārtām var tikt ierobežota nelabvēlīgu laikapstākļu vai citu notikumu ietekmē? | Jā
|  |  | 3.1.9. | Vai nelabvēlīgi laikapstākļi var ietekmēt attīrīšanas procesu vai ķimikāliju darbības efektivitāti? | Jā
|  |  | 3.1.10. | Vai pastāv iespējamība, ka ūdens kvalitāte ūdens avotā var tikt ietekmēta no industriālajiem, saimnieciskajiem vai kuģu notekūdeņiem? | Jā
|  |  | 3.1.11. | Vai attīrīšanas iekārtās ir novērojama nevienmērīga ūdens plūsma, kas var ietekmēt attīrīšanas procesa efektivitāti? | Jā
|  |  | 3.1.12. | Vai pastāv iespējamība, ka ūdens kvalitāte ūdens avotā ir neatbilstoša attīrīšanas procesam? | Jā
|  |  | 3.1.13. | Vai ir novērojamas sagatavotā ūdens patēriņa svārstības, kas var izraisīt ūdens nepietiekamību? | Jā
|  |  | 3.1.14. | Vai pastāv iespējamība, ka neatbilstoša iekārtu ekspluatācija un uzturēšana noved pie nepietiekamas attīrīšanas efektivitātes? | Jā
|  |  | 3.1.15. | Vai pastāv iespējamība, ka elektroenerģijas piegādes pārrāvumi noved pie nepietiekamas attīrīšanas efektivitātes? | Jā
|  |  | 3.1.16. | Vai iekārtās tiek izmantoti materiāli un iekārtas, kas nav paredzēti izmantošanai dzeramā ūdens sistēmās un var novest pie ūdens piesārņojuma un iekārtu nolietojuma? | Nē
|  |  | 3.1.17. | Vai dabas katastrofu rezultātā var tikt bojāti un sagrauti attīrīšanas iekārtu mehānismi/rezervuāri? | Jā
|  |  | 3.1.18. | Vai ugunsgrēku rezultātā var tikt bojāti un sagrauti attīrīšanas iekārtu mehānismi/rezervuāri? | Jā
|  |  | 3.1.19. | Vai ūdens paraugu ņemšana notiek atbilstoši likumdošanai? | Jā
|  |  | 3.1.20. | Vai personāls ir nonācis nevēlamā/netīšā saskarsmē ar ķimikālijām? | Jā
|  |  | 3.1.21. | Vai sūkņi ir pasargāti pret applūšanu? | Jā
|  |  | 3.1.22. | Vai attīrīšanas iekārtās tiek veikti tiešsaistes mērījumi, kuri ataino procesa darbību? | Nav zināms/jāapstiprina vēlāk
|  |  | 3.1.23. | Vai mēriekārtas ir kalibrētas un uzturētas darba kārtībā? | Nē | Reti | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 0-6 stundas | 100-1 000
|  |  | 3.1.24. | Tiešsaistes mērījumiem būtu jāizziņo trauksmes, kad monitorētie procesa parametri neatbilst definētajām prasībām, vai trauksme iepriekš ir izziņota? | Jā
|  |  | 3.1.25. | Vai tiek veikti kvalitātes un fizikālo parametru mērījumi, gadījumos, ja attīrīšanas iekārtas nav aprīkotas ar tiešsaistes mēriekārtām? | Jā
|  |  | 3.1.26. | Vai attīrīšanas un monitoringa iekārtām ir izveidota principiālā darbības shēma? | Jā
|  |  | 3.1.27. | Vai nekvalitatīvu reaģentu izmantošanas rezultātā notiek neatbilstoša ūdens attīrīšana? | Jā
|  |  | 3.1.28. | Vai izmantotās reaģentu dozas ir optimālas? | Jā
|  |  | 3.1.29. | Vai ir rakstiskas instrukcijas par reaģentu piegādēm un uzpildīšanu, lai netiktu pieļauta nepareizu reaģentu izmantošana un izmantotos reaģentus ir pārbaudījis tehnologs vai eksperts? | Jā
|  |  | 3.1.30. | Vai reaģentu dozēšanas vietas ir pasargātas pret bojājumiem (nokrišņiem, temperatūras izmaiņām u.t.t.)? | Jā
|  |  | 3.1.31. | Vai izmantotajiem reaģentiem ir beidzies derīguma termiņš? | Jā
|  |  | 3.1.32. | Vai reģenti tiek uzglabāti atbilstoši (tvertnes, nostiprinājumi, u.t.t)? | Jā
|  |  | 3.1.33. | Vai izmantotos reaģentus ir rekomendējis iekārtu uzstādītājs un ražotājs? | Jā
3.2 Hlorēšana
|  |  | 3.2.1. | Vai hlorēšanas ierīces un tehnoloģija atbilst drošības prasībām? | Jā
|  |  | 3.2.2. | Vai ir konstatētas hlora gāzes noplūdes? | Jā
|  |  | 3.2.3. | Vai attīrīšanas iekārtās uzglabātais hlora gāzes daudzums ir pietiekams ikdienas patēriņa nodrošināšanai? Vienmēr veiktas laicīgas gāzes piegādes? | Jā
|  |  | 3.2.4. | Vai dozācijas iekārtās (automātiskajās) ir konstatētas problēmas/defekti? | Jā
|  |  | 3.2.5. | Vai pēdējo 12 mēnešu laikā ir veikta hlorēšanas sistēmas apkope? | Jā
|  |  | 3.2.6. | Vai hlorēšanas sistēmas bojājuma/darbības pārtraukuma rezultātā automātiski tiek izziņota trauksme? | Nē | Vidējs | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 1-4 nedēļas | 10-100
|  |  | 3.2.7. | Vai hlorēšanā izmantotie reaģenti ir apstiprināti izmantošanai dzeramajam ūdenim? | Jā
|  |  | 3.2.8. | Vai izmantotā doza ir efektīva? Vai pēdējo 12 mēnešu laikā tā ir pārbaudīta? | Nav zināms/jāapstiprina vēlāk
|  |  | 3.2.9. | Vai dezinficētais ūdens sadales tīklā sajaucas ar ūdeni no cita ūdens avota? | Jā
|  |  | 3.2.10. | Vai ir novērota dezinfekcijas blakusproduktu veidošanās? | Jā
|  |  | 3.2.11. | Vai ir riski paaugstinātai trihalogēnmetānu vai citu dezinfekcijas blakusproduktu koncentrācijai dzeramā ūdenī? | Jā
3.3 Dezinfekcija ar UV
|  |  | 3.3.1. | Vai ūdenī pirms UV dezinfekcijas tiek veikta duļķainības, daļiņu un aļģu monitorēšana? | Jā
|  |  | 3.3.2. | Vai iepriekš monitorējot ieplūdes ūdens kvalitāti (attiecībā uz duļķainību, krāsu, dzelzs un mangāna koncentrāciju, bioloģiskajiem parametriem) ir bijušās nobīdes no lampu ražotāja norādījumiem? | Jā
|  |  | 3.3.3. | Ņemot vērā ieplūdes ūdens apjoma maiņu laikā, vai ir novērots, ka UV lampu doza neatbilst dezinficējamā ūdens apjomam? | Jā
|  |  | 3.3.4. | Vai lampas ievietotas atbilstoši ražotāja norādījumiem? | Nē | Iespējams | Nav būtiskas ietekmes | 1-4 nedēļas | 10 000-100 000
|  |  | 3.3.5. | Vai UV sistēmai ir pieejams kvalitāti apliecinošs sertifikāts? | Jā
|  |  | 3.3.6. | Ņemot vērā, ka UV sistēmai ir jābūt spēkā esošam dokumentam par regulārām pārbaudēm, lampu validāciju, vai iespējams, ka tā netiek veikta? | Nav zināms/jāapstiprina vēlāk
|  |  | 3.3.7. | Vai ūdens var tikt piegādāts patērētājam, ja UV sistēma nestrādā? Vai ir bijuši šādi gadījumi? | Jā
|  |  | 3.3.8. | Ņemot vērā, ka ai sistēmai jāveic regulāra apkope (tīrīšana, lampu nomaiņa), vai tā ir izlaista? | Jā
|  |  | 3.3.9. | Vai iepriekš ir bijuši gadījumi, kad dezinfekcijas laikā ūdenī bija sastopamas vizuāli redzamas daļiņas? | Jā
|  |  | 3.3.10. | Vai iepriekš ūdens pārbaudēs ir konstatēti pret dezinfekciju rezistenti patogēni, piem., baktēriju sporas, Cryptosporidium? | Jā
|  |  | 3.3.11. | Vai tiek nodrošināta atbilstoša kontroles sistēma ar papildus drošības risinājumiem trauksmes gadījumā? | Jā
|  |  | 3.3.12. | Vai dezinfekcijas vietā ir bijušas problēmas ar energopadevi? | Jā
3.4 Ozonēšana
|  |  | 3.4.1. | Vai iepriekš ir novērots, ka ozona koncentrācija nav atbilstoša? | Jā
|  |  | 3.4.2. | Vai iepriekš ir novērota dezinfekcijas blakusproduktu veidošanās? | Jā
|  |  | 3.4.3. | Vai līdz šim ieplūdes ūdenī ir novērotas daļiņas? | Jā
|  |  | 3.4.4. | Vai līdz šim ir novērotas novirzes ozona padevē vai tās neregularitāte? | Jā
|  |  | 3.4.5. | Vai iepriekš ir novērotas ozona gāzes noplūdes? | Jā
|  |  | 3.4.6. | Vai līdz šim gaisa kompresors ir strādājis atbilstoši ražotāja norādījumiem? | Jā
|  |  | 3.4.7. | Vai līdz šim skābekļa padeve ir bijusi atbilstoša prasībām? | Jā
|  |  | 3.4.8. | Vai līdz šim ozona ģenerators ir strādājis atbilstoši ražotāja norādījumiem? | Jā
|  |  | 3.4.9. | Ņemot vērā, ka ozona ģeneratoram ir jāveic regulāra apkope, vai tā ir ievērota? | Jā
|  |  | 3.4.10. | Vai ir bijuši traucējumi ozona ģeneratora dzesēšanas sistēmā? | Jā
|  |  | 3.4.11. | Vai ir bijušas problēmas saistībā ar ozona padeves sistēmu? | Jā
|  |  | 3.4.12. | Vai ozonēšanas vietā ir bijušas problēmas ar energopadevi? | Jā
3.5 Ātrfiltrācija
|  |  | 3.5.1. | Vai ir atbilstoša ūdens pirmapstrāde (piemēram, nostādināšana)? | Jā
|  |  | 3.5.2. | Vai ir pietiekama filtrēšanas procesa kontrole (piemēram, duļķainības monitoringa sistēma, spiediena krituma mērītājs)? | Nē | Reti | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 6-24 stundas | no 1-10
|  |  | 3.5.3. | Vai ir novērota filtru pārslodze? | Jā
|  |  | 3.5.4. | Vai bieži ir notikusi filtru aizsērēšana? | Jā
|  |  | 3.5.5. | Vai filtra materiāla sastāvs ir atbilstošs projektētajam? | Jā
|  |  | 3.5.6. | Vai filtra materiāla slāņu dziļums ir atbilstošs projektētajam? | Jā
|  |  | 3.5.7. | Vai pastāv varbūtība, ka ir nepareizi izvēlēts filtra materiāls? | Jā | Reti | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 0-6 stundas | 100-1 000
|  |  | 3.5.8. | Vai filtru uzturēšana ir atbilstoša? | Jā
|  |  | 3.5.9. | Vai ūdens filtru palaišanas periodā tiek novadīts uz kanalizāciju? | Jā
|  |  | 3.5.10. | Vai filtru palaišana notiek pakāpeniski (t.i., netiek darbināti uzreiz uz pilnu slodzi)? | Jā
|  |  | 3.5.11. | Vai ir novērots neefektīvs filtrēšanas process dēļ augstas hidrauliskās slodzes? | Jā
|  |  | 3.5.12. | Vai ir novērots neefektīvs filtrēšanas process dēļ plūsmas nevienmērības (pārāk intensīva, nepietiekoša plūsma)? | Jā
|  |  | 3.5.13. | Vai ir notikusi filtru slāņu sabrukšana? | Jā
|  |  | 3.5.14. | Vai ir novērotas filtra materiāla daļiņu izmēra sadalījuma izmaiņas? | Jā
|  |  | 3.5.15. | Vai filtrācijas ātrums un filtru darbības laiks vienmēr ir bijis atbilstošs plūsmas, spiediena, ūdens kvalitātes izmaiņām? | Jā
|  |  | 3.5.16. | Vai ir novērota nevēlamu daļiņu nonākšana filtrā neatbilstošas ​​konstrukcijas dēļ, kad kopā ar ieplūdes ūdeni filtrā kaut kas iekrīt? | Jā
|  |  | 3.5.17. | Vai ir novērots piesārņojums pēc filtra ekspluatācijas uzsākšanas dēļ nepietiekamas sistēmas tīrīšanas/skalošanas? | Jā
|  |  | 3.5.18. | Vai ir novērots, ka ka filtra darbības laiks ir pārāk īss? | Jā
|  |  | 3.5.19. | Vai pietiekoša spiediena starpības un darba spiediena kontrole? | Jā
|  |  | 3.5.20. | Vai ir pietiekoša ūdens kvalitātes kontrole? | Nē | Iespējams | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | 1-6 mēneši | > 100 000
|  |  | 3.5.21. | Vai kādreiz ir izmantots skalošanas režīms, kurš neatbilda projektēšanas instrukcijai? | Jā
|  |  | 3.5.22. | Vai filtru skalošanas process ir optimāls? | Jā
|  |  | 3.5.23. | Vai ir novērota neefektīva filtru skalošana dēļ zema plūsmas ātruma, skalošanas programmas vai manuālas vadības kļūdas? | Jā
|  |  | 3.5.24. | Vai ir novērots, ka skalošanas procesam nepieciešamais gaiss ir piesārņots (piemēram, ar mušām, ziedputekšņiem)? | Jā
|  |  | 3.5.25. | Vai ir notikusi filtra materiāla slāņu sajaukšanās filtru skalošanās procesā (piem. ar gaisu un ūdeni)? | Jā
|  |  | 3.5.26. | Vai ir gadījies, ka skalošanai izmantojamie tīrīšanas līdzekļi ir bijuši piesārņoti? | Jā
|  |  | 3.5.27. | Vai pēc filtru skalošanas ir notikusi pirmā filtrētā ūdens novadīšana pie attīrītā ūdens? | Jā
|  |  | 3.5.28. | Vai ir novērots mikrobioloģiskais piesārņojums nepietiekamas skalošanas dēļ? | Jā
|  |  | 3.5.29. | Vai ir noticis ķīmiskais piesārņojums dēļ nepareizas ķīmisko vielu uzglabāšanas? | Jā
|  |  | 3.5.30. | Ja iekārtās ir tikai viena filtrēšanas līnija, vai ir notikuši filtrēšanas procesa traucējumi dēļ tīrīšanas procesa, apkopes vai remonta? | Jā
|  |  | 3.5.31. | Vai skalošanas ūdens tiek atgriezts ūdens attīrīšanas procesā? | Jā
|  |  | 3.5.32. | Vai ir notikusi neefektīva skalošana nepietiekošas skalošanas stratēģijas dēļ? | Jā
|  |  | 3.5.33. | Vai ir notikusi neefektīva skalošana neatbilstošu filtra materiāla dēļ? | Jā
|  |  | 3.5.34. | Vai ir notikusi neefektīva skalošana nepareizas mazgāšanas aprīkojuma dēļ? | Jā
|  |  | 3.5.35. | Vai ir atbilstoša kontroles vai uzraudzības sistēma? | Jā
|  |  | 3.5.36. | Vai ir novērota mērinstrumentu kļūdas darbības vai apkopes laikā? | Jā
|  |  | 3.5.37. | Vai attīrīšanai ir tiešsaistes mērījumi? | Jā
|  |  | 3.5.38. | Vai ir bijušas strāvas padeves pārtraukumi vai vadības programmu kļūdas? | Jā
3.6 Lēnfiltrācija
|  |  | 3.6.1. | Vai ir atbilstoša ūdens pirmapstrāde (piemēram, nostādināšana)? | Jā
|  |  | 3.6.2. | Vai ir pietiekama filtrēšanas procesa kontrole (piemēram, duļķainības monitoringa sistēma)? | Nē
|  |  | 3.6.3. | Vai kādreiz nav ticis ievērots lēnfiltru uzbriešanas/nogatavināšanas laiks? | Jā
|  |  | 3.6.4. | Vai ir notikusi filtru pārslodze? | Jā
|  |  | 3.6.5. | Vai ir notikusi filtru aizsērēšana? | Jā
|  |  | 3.6.6. | Vai ir atbilstošs filtra ātrums, filtra materiāls, darbības laiks, tīrīšana, slāņa biezums, filtra regulēšana, pietiekama augšējā slāņa noņemšana? | Jā
|  |  | 3.6.7. | Vai ir notikusi nevēlamu daļiņu nonākšana filtrā neatbilstošas ​​konstrukcijas dēļ? | Jā
|  |  | 3.6.8. | Vai filtros/uz filtriem ir redzēta aļģu augšana? | Jā
|  |  | 3.6.9. | Vai ienākošajā ūdenī ir bijis paaugstināta Fe, Mn, kaļķakmens vai putekļu koncentrācija? | Jā
|  |  | 3.6.10. | Vai filtru multivides dziļums atbilst projekta specifikācijai? | Nē
|  |  | 3.6.11. | Vai filtra materiālu sastāvs ir saskaņā ar projekta specifikāciju? | Jā
|  |  | 3.6.12. | Vai ir gadījies, ka filtrs nav uzturēti atbilstoši tehniskai specifikācijai? | Jā
|  |  | 3.6.13. | Vai ir gadījies, ka filtru palaišana nav notikusi pakāpeniski (t.i., netiek darbināti uzreiz uz pilnu slodzi)? | Jā
|  |  | 3.6.14. | Ja filtrācija notiek vismaz divās paralēlās līnijās, vai filtru apkopi vai remontu iespējams veikt tikai vienai filtru līnijai? | Jā
|  |  | 3.6.15. | Vai ir notikusi neatbilstoša smilšu kvalitātes kontrole, atjaunojot filtra materiālu? | Jā
|  |  | 3.6.16. | Vai ir iespējama neatbilstoša uzraudzības/monitoringa programma? | Jā | Vidējs | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | 0-6 stundas | 100-1 000
|  |  | 3.6.17. | Vai ir novērota pārplūdes caurules bloķēšana, ārkārtējas lietusgāzes vai pārāk zems brīvslānis? | Jā
|  |  | 3.6.18. | Vai ir novērota samazināta filtrēšanas veiktspēja? | Jā
|  |  | 3.6.19. | Vai ir novērota filtrēšanas slāņu izspiešana, ko izraisījusi mazu dzīvnieku vai kukaiņu nokļūšanas filtrā? | Jā
|  |  | 3.6.20. | Vai ir novērota mirbioloģiskās faunas izjaukšana dēļ straujām vides izmaiņām? (piem., pH, ķīmiski parametri) | Jā
|  |  | 3.6.21. | Vai neatbilstoši hidrauliskie apstākļi ir izraisījuši biomasas izskalojumu no filtra? | Jā
|  |  | 3.6.22. | Vai ir atbilstoša kontroles vai uzraudzības sistēma? | Jā
|  |  | 3.6.23. | Vai ir novēroti mērinstrumentu darbības traucējumi, kas radušies personāla trūkuma, nepareizas sistēmas darbības vai apkopes dēļ? | Jā
3.7 Aktīvās ogles (GAC) filtrācija
|  |  | 3.7.1. | Vai GAC filtri ir instalēti saskaņā ar projekta specifikāciju? | Jā
|  |  | 3.7.2. | Vai GAC filtra dizains atbilst neapstrādātā ūdens kvalitātei? | Jā
|  |  | 3.7.3. | Vai filtra materiāla slāņu dziļums ir atbilstošs neapstrādātā ūdens kvalitātei? | Nē
|  |  | 3.7.4. | Vai iekārta tiek ekspluatēta un uzturēta saskaņā ar projekta specifikāciju? | Jā
|  |  | 3.7.5. | Vai ir atbilstoša ūdens pirmapstrāde (piemēram, nostādināšana)? | Jā
|  |  | 3.7.6. | Vai ir pietiekama filtrēšanas procesa kontrole? | Jā
|  |  | 3.7.7. | Vai ir novērots, ka samazinās filtra veiktspēja? | Jā
|  |  | 3.7.8. | Vai ir notikusi zemas kvalitātes aktivētas GAC izvēlē, kas noveda pie nepietiekamām adsorbcijas spējām? | Jā
|  |  | 3.7.9. | Vai ir notikusi GAC filtru pārslodze? | Jā
|  |  | 3.7.10. | Vai bieži notiek filtru aizsērēšana? | Jā
|  |  | 3.7.11. | Vai ir notikusi filtru neefektīva darbība, dēļ lielākas ražības nekā bija paredzēta projektā? | Jā
|  |  | 3.7.12. | Vai filtra materiāla graudu izmērs atbilst specifikācijai? | Nē | Vidējs | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 0-6 stundas | no 1-10
|  |  | 3.7.13. | Vai ir gadījies, ka nav ievērots pietiekošs kontaktlaiks (EBCT)? | Jā
|  |  | 3.7.14. | Vai ir konstatēts, ka aktivētā ogle netiek glabāta atbilstošos apstākļos? | Jā
|  |  | 3.7.15. | Vai filtros ir novērota pārmērīga bioloģiskā aktivitāte GAC? | Jā
|  |  | 3.7.16. | Vai ir novērots augsts skābekļa patēriņš ūdenī (saistīts ar pārāk zemu filtrēšanas ātrumu)? | Jā
|  |  | 3.7.17. | Vai ir konstatēts, ka organiskais ogleklis nonāk attīrītajā ūdenī? | Jā
|  |  | 3.7.18. | Vai ir novērots, ka metāla materiāli nonāk attīrītajā ūdenī? | Jā
|  |  | 3.7.19. | Vai ir novēroti GAC zudumi filtru skalošanas laikā? | Jā
|  |  | 3.7.20. | Vai ir konstatēts, ka notiek piesārņotāju desorbcija no aktivētās ogles, kā rezultātā palielinās piesārņotāju koncentrācija ūdenī? | Jā
|  |  | 3.7.21. | Vai filtra zudumi pieaug strauji? | Nē
|  |  | 3.7.22. | Vai tiek veikta attīrītā ūdens kvalitātes kontrole? | Jā
|  |  | 3.7.23. | Vai filtra uzpildīšana kādreiz nav notikusi atbilstoši instrukcijai? | Jā
|  |  | 3.7.24. | Vai ir pietiekoši efektīva gaisa cirkulācijas sistēma telpās? | Nē
|  |  | 3.7.25. | Vai ir novērots, ka filtra materiāls ir izskalots? | Jā
|  |  | 3.7.26. | Vai ir notikusi spontāna degšana uzglabājot filtra materiālu? | Jā
|  |  | 3.7.27. | Vai strādājot ar saspiestu gaisu ir novērota līmeņa indikatoru kļūda? | Jā
|  |  | 3.7.28. | Vai ir attāluma kontrole? | Jā
|  |  | 3.7.29. | Vai ir bijis strāvas padeves pārtraukums vai vadības programmu kļūda? | Jā
3.8 Membrānfiltrācija
|  |  | 3.8.1. | Vai ir notikušas kļūdas automātiskajos procesos dēļ nekvalificēta personāla? | Jā
|  |  | 3.8.2. | Vai ir gadījies, ka nav atbilstoša ūdens pirmapstrāde, lai samazinātu membrānu aizsērēšanu un bojājumus? | Jā
|  |  | 3.8.3. | Vai ir novērotas straujas ienākošā ūdens kvalitātes izmaiņas? | Jā
|  |  | 3.8.4. | Vai ir novēroti membrānu strukturālie bojājumi? | Jā
|  |  | 3.8.5. | Vai ir procedūra, kas apstiprina, ka tiek saglabāta membrānas integritāte? | Jā
|  |  | 3.8.6. | Vai ir gadījies, ka netiek ievēroti tīrīšanas režīmi kā norādīts projekta specifikācijā? | Jā
|  |  | 3.8.7. | Vai iekārta ir strādājusi ar spiedienu, kas pārsniedz maksimālo? | Jā
|  |  | 3.8.8. | Vai nanofiltrācijas/reversās ozmozes gadījumā ir novērotas baktērijas izfiltrētā ūdens (permeāta) pusē? | Jā
|  |  | 3.8.9. | Vai ir novērota baktēriju augšana uz membrānas iekšējām virsmām? | Jā
|  |  | 3.8.10. | Vai ir novērots kompresora/pneimatiskās sistēmas defekts? | Jā
|  |  | 3.8.11. | Vai ir novērotas skalošanas procesa kļūdas? | Jā
|  |  | 3.8.12. | Vai ir novērots ūdens piesārņojums pēc membrānas? | Jā
|  |  | 3.8.13. | Vai ir fiksēta dezinfekcijas blakusproduktu veidošanās membrānas tīrīšanas laikā ar reaģentiem? | Jā
|  |  | 3.8.14. | Vai ir notikusi membrānas bojāšana dēļ tā, ka netiek monitorēts starpmembrānas spiediena (TMP) un caurplūde? | Jā
|  |  | 3.8.15. | Vai ir novēroti mērinstrumentu (TMP, spiediens, plūsma, duļķainība) darbības traucējumi dēļ mērinstrumenta ražošanas defekta, nepareizas to ekspluatācijas, nepareizas tehniskās apkopes, elektroenerģijas pārrāvuma dēļ vai mērīšanas līnijā nav ūdens? | Jā
|  |  | 3.8.16. | Vai ir bijis strāvas padeves pārtraukums vai vadības programmu kļūda? | Jā
|  |  | 3.8.17. | Vai iekārtas tiek kontroles attālināti? | Jā
3.9 Koagulācija
|  |  | 3.9.1. | Vai ir novērota neefektīva attīrīšana dēļ nepareiza dizaina (ūdens uzturēšanas laiks ir pārāk īss)? | Jā
|  |  | 3.9.2. | Vai ir novērota neefektīva attīrīšana, ko izraisījusi mehānisko maisītāju bojājums? | Jā
|  |  | 3.9.3. | Vai ir bijis strāvas padeves pārtraukums vai vadības programmu kļūda? | Jā
|  |  | 3.9.4. | Vai notiek regulāra skrēperu apkope? | Nē | Iespējams | Nav būtiskas ietekmes | 1-7 dienas | > 100 000
|  |  | 3.9.5. | Vai ir novērots augsts koagulanta atlikums? | Jā
|  |  | 3.9.6. | Vai ir pielietots nepiemērots koagulants vai flokulants? | Jā
|  |  | 3.9.7. | Vai tiek izmantoti polimēri, kas satur flokulējošus monomērus? | Jā
|  |  | 3.9.8. | Vai flokulanta dozas tiek mainītas ievērojot ūdens kvalitātes izmaiņas? | Jā
|  |  | 3.9.9. | Vai ir novērotas koagulanta dozēšanas sūkņa kļūdas? | Jā
|  |  | 3.9.10. | Vai ir novērota bioloģiskā piesārņošanās flokulācijas laikā? | Jā
|  |  | 3.9.11. | Koagulācijai jāizmanto optimāla pH vērtība, ja tā ir noteiktā, vai ūdenī pH vērtība ir mainījusies, un tas nav ņemts vērā? | Jā
|  |  | 3.9.12. | Vai koagulācijas process ir noticis optimālas temperatūras apstākļos? | Jā
|  |  | 3.9.13. | Vai ir novērotas kļūdas reaģentu dozēšana sistēmā? | Jā
|  |  | 3.9.14. | Vai flokulācijas procesam kādreiz ir bijuši nepiemēroti apstākļi? | Jā
|  |  | 3.9.15. | Vai kādreiz nav bijuši pietiekoši apstākļi pārslu veidošanas procesa uzsākšanai? | Jā
|  |  | 3.9.16. | Vai ir novērota neefektīva reaģentu sajaukšana ar ūdeni? | Jā
|  |  | 3.9.17. | Vai ir novērtēta Ca, Mg, PO4, SO4, pH, izšķīdušu organisku vielu ietekme uz procesa efektivitāti? | Jā
|  |  | 3.9.18. | Vai ir novērots, ka ir nepietiekošs laiks starp koagulanta un flokulanta devām? | Jā
|  |  | 3.9.19. | Vai ūdenī ir detektēts ozons? | Jā
|  |  | 3.9.20. | Vai koagulants ir piemērots sarežģītu organisko vielu saistīšanai? | Nē | Reti | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 1-7 dienas | 10 000-100 000
|  |  | 3.9.21. | Vai ir novērota neefektīva izgulsnēšanās? | Jā
|  |  | 3.9.22. | Vai ir novērota zema attīrīta ūdens kvalitāte? | Jā
|  |  | 3.9.23. | Vai ir novērots, ka neefektīvs process saistīts ar nepietiekamas vadības programmu izpratni? | Jā
|  |  | 3.9.24. | Vai ir novērota samazināta flotācijas efektivitāte dēļ neefektīvas burbuļa veidošanās? | Jā
|  |  | 3.9.25. | Vai ir novērots, ka ir nepareizi noteiktas reakcijas un/vai izgulsnēšanas zonas? | Jā
|  |  | 3.9.26. | Vai ir detektēts, ka ir aizsērējušas gaisa ievadīšanas sprauslas? | Jā
|  |  | 3.9.27. | Vai ir atbilstoša kontroles vai uzraudzības sistēma? | Jā
|  |  | 3.9.28. | Vai ir bijuši procesa uzraudzības trūkumi? | Jā

## Torņi, rezervuāri, sūkņi
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
4.1 Torņi/rezervuāri
|  |  | 4.1.1. | Vai ūdenstornim/rezervuāram ir veikti aprēķini vai mērījumi par ugunsdzēsības un avārijas ūdens apmaiņu ik 48 stundas? | Nē | Mazticams | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 1-6 mēneši | 1000-10 000
|  |  | 4.1.2. | Vai ūdens uzglabāšanas tilpnes (tornis/rezervuārs) ir aizsargātas pret iekļūšanu tajā, applūšanu vai jebkādu mikrobioloģisko piesārņojumu (piemēram, putnu iekļūšanu tajā caur ventilācijas atveri) vai putekļu iekļūšanu tajā? | Jā
|  |  | 4.1.3. | Vai ūdenstorni apjož nebojāts iežogojums? | Jā
|  |  | 4.1.4. | Vai ūdens uzglabāšanas tilpne regulāri tiek uzturēta kārtībā, lai saglabātu tās konstrukcijas viendabīgumu (rezervuāra sienās un griestos nav plaisas) un tīrību? | Jā
|  |  | 4.1.5. | Vai ir pieredze, kad ūdens uzglabāšanas tilpni ir bojājuši vandāļi (piemēram, ir bojāti noslēgvāki, durvis)? | Jā
|  |  | 4.1.6. | Vai tornis/rezervuārs tiek mazgāts, tīrīts un dezinficēts vismaz divreiz gadā? | Jā
|  |  | 4.1.7. | Vai ir gadījies, ka tornis/rezervuārs nav mazgāts, tīrīts un dezinficēts pēc avārijas remonta vai pēc tā īslaicīgas neizmantošanas? | Jā
|  |  | 4.1.8. | Vai kanalizācijas tīkli un kanalizācijas pārsūknēšanas kameras atrodas vismaz 50 m no dzeramā ūdens rezervuāra? | Jā
|  |  | 4.1.9. | Vai ir pieredze, kad rezervuārs ir pietiekami pasargāts no saules radītās uzkaršanas vai aizsalšanas? | Jā
|  |  | 4.1.10. | Vai ūdenstorņa/rezervuāra tuvumā ir notikušas eksplozijas, lieli satiksmes negadījumi vai zemes slāņu kustība? | Jā
|  |  | 4.1.11. | Vai ūdenstorņa tvertnes vai rezervuāra virsmas, kas saskaras ar ūdeni, ir izgatavotas no dzelzsbetona un betona, un virsmas ir īpaši apstrādātas vai izmantots speciāls pārklājums, kas uzlabotu virsmu tīrīšanu un novērstu baktēriju vairošanos? | Nē | Reti | Nav būtiskas ietekmes | 1-4 nedēļas | 100-1 000
|  |  | 4.1.12. | Vai iespējams rezervuārā vai ūdenstornī pārbaudīt esošās līmeņa/tilpuma mērierīces? | Jā
|  |  | 4.1.13. | Vai ūdenstorņa tvertnei vai rezervuāram ir veikta modelēšana, lai noskaidrotu vietas, kurās ūdens pietiekami neapmainās? | Nē | Reti | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | > 6 mēneši | 1000-10 000
4.2 Sūkņu stacijas
|  |  | 4.2.1. | Vai iespējams, ka sūkņu agregātu iestatījumi nenostrādā? | Jā
|  |  | 4.2.2. | Vai ir gadījies, ka nav nodrošināta nepārtraukta (pārtraukums virs 10 minūtēm, 6 vai 24h) dzeramā ūdens padeve ar sūkņiem ņemot vērā centralizēti apgādāto iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā? | Jā
|  |  | 4.2.3. | Vai sistēmā ir pārspiediena tvertnes (izplešanās tvernes), drošības armatūra? | Jā
|  |  | 4.2.4. | Vai ir konstatēts, ka spiediena mērīšanas iekārtas rāda nepareizi vai elektronisko iekārtu datu pārraidē ir bijuši bojājumi? | Jā
|  |  | 4.2.4. | Vai sūkņu stacijai ir nodrošināta uz aprēķiniem balstīta gaisa apmaiņa kondensāta rašanās novēršanai? | Jā
4.3 Armatūra
|  |  | 4.3.1. | Vai ir gadījies, kad noslēgarmatūra, kas ir ūdenstorņa/rezervuāra vai sūkņu stacijas hidrauliskajā apsaistē nefunkcionē? | Jā

## Tīkls
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
5 Tīkls
|  |  | 5.1. | Vai līdz šim noteiktā dzeramā ūdens kvalitāte pēc attīrīšanas atbilst Ministru kabineta noteikumiem par dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām? | Jā
|  |  | 5.2. | Vai sausās tualetes, kanalizācijas caurules, kapsētas, atkritumu izgāztuves, ražošanas un lauksaimniecības uzņēmumu teritorijas ir vismaz 50 m attālumā no ūdens apgādes caurulēm? | Jā
|  |  | 5.3. | Ja tiek praktizēta ūdens hlorēšana, vai ūdenī var konstatēt paliekošā hlora koncentrāciju? | Nē
|  |  | 5.4. | Vai uzņēmumā ir pieejama aprakstīta procedūra, kuru izmanto kā rīkoties cauruļu remonta vai nomaiņas laikā (piesardzība cauruļu uzglabāšanā, gruntsūdens atsūknēšana, ietekmētā posma skalošana, papildus vai īslaicīga dezinfekcija un paliekošā hlora mērīšana, paraugu ņemšana mikrobioloģiskajām analīzēm pēc remonta u.c.)? | Jā
|  |  | 5.5. | Vai ir vēsturiski gadījumi cauruļvadu plīsumiem kura rezultātā dzeramais ūdens bija piesārņots? | Jā
|  |  | 5.6. | Vai gruntsūdens līmenis mēdz būt augstāks par ūdensvada caurulēm un caurulēs ir bijis negatīvs spiediens? | Jā
|  |  | 5.7. | Vai ūdens apgādes sistēmā ir caurules, kuras ir pārklātas ar bitumenu? | Jā
|  |  | 5.8. | Vai ir zināmi gadījumi, kad ir notikusi nesankcionēta piekļuve hidrantiem? | Jā
|  |  | 5.9. | Vai ir posmi apdzīvotajā vietā, kur ūdensvads ir no plastmasas caurulēm un tuvāk par 50 m no šiem posmiem ir objekti, kuros var notikt ogļūdeņražu savienojumu (piem., eļļa, degviela, šķīdinātāji) nonākšana gruntī? | Nē
|  |  | 5.10. | Vai ir cauruļu posmi, kuri ir bojāti no transporta radītās slodzes vai ir aizsaluši? | Jā
|  |  | 5.11. | Ja tīklā ir aizbīdņi, kuri normālos apstākļos ir aizvērti, vai tiek fiksēts, kad tie tiek atvērti? | Jā
|  |  | 5.12. | Vai ir vietas ūdensvadā, kur ir zināms, ka ir liels ūdens uzturēšanās laiks ("mirušie" atzari)? | Nē
|  |  | 5.13. | Vai tiek izmantotas vara caurules? Vai ir to korozijas pazīmes? | Jā | Reti | Nav būtiskas ietekmes | 1-6 mēneši | 1000-10 000
|  |  | 5.14. | Vai ir potenciāls risks pretplūsmas gadījumiem, kad tīklā var nonāk piesārņojums no rūpnīcām, privātām mājām, nelegāliem pieslēgumiem uc.? | Nē
|  |  | 5.15. | Vai tīklā ir svina caurules (parasti uzstādītās pirms 1970.gada)? | Jā
|  |  | 5.16. | Vai ir zināmas potenciālās vietas, kurās ir iespējams dzeramā ūdens savienojums ar lietusūdens vai kanalizācijas sistēmām? | Jā | Mazticams | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | 0-6 stundas | > 100 000
|  |  | 5.17. | Vai ir iedzīvotāju sūdzības par ūdens kvalitātes problēmām (piem. krāsains ūdens, tārpi, nogulumi, smakas)? | Jā

## Organizācija un vadība
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija aizpildītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
6 Organizācija un vadība
|  |  | 6.1. | Vai pēdējā gada laikā ir aktualizēts civilās aizsardzības plāns un sadarbība starp pašvaldības struktūrvienībām katastrofu draudu gadījumā? | Jā
|  |  | 6.2. | Ja iepriekš ir veikts dzeramā ūdens kvalitātes, monitorings un Veselības inspekcija ir veikusi uzraudzības kontroli, vai ūdensapgādes sistēmā ir identificēti specifiski papildus riski? | Nē
|  |  | 6.3. | Vai ir uzglabāti un pieejami vismaz pēdējo trīs gadu dzeramā ūdens monitoringa rezultāti, kā arī Veselības inspekcijas kontroles akti, iekārtu apkalpošanas žurnāli? | Jā
|  |  | 6.4. | Vai ir pieejamas rakstiskas iekārtu ekspluatācijas un uzturēšanas instrukcijas un procedūras? | Jā
|  |  | 6.5. | Vai pastāv rakstiskas instrukcijas rīcībai trauksmes gadījumos? | Jā
|  |  | 6.6. | Vai pastāv rakstiskas instrukcijas gadījumiem, ja iekārtas iziet no ierindas? | Jā
|  |  | 6.7. | Vai pastāv rakstiskas instrukcijas noslēgarmatūras izmantošanai (pēc tam, kad tie ir bijuši kādu laiku noslēgti, strauja atvēršana var radīt saduļķošanos vai tie vispār var nefunkcionēt; to nomaiņas gadījumā neievērojot jaunās armatūras uzglabāšanas prasības, sistēma var tikt piesārņota; hermētiskums noslēgtā stāvoklī; zināms pagriezienu skaits, lai aizvēru vai pilnībā atvērtu)? | Nē | Reti | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | 1-7 dienas | no 1-10
|  |  | 6.8. | Vai pastāv rezervuāra/ūdenstorņa tīrīšanas un uzturēšanas žurnāls? | Nē | Mazticams | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | 1-6 mēneši | no 1-10
|  |  | 6.9. | Vai tiek veikta ķīmisko reaģentu uzskaite noliktavā, lai nodrošinātu to nepārtrauktu pieejamību? | Nē | Iespējams | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | 0-6 stundas | no 1-10
|  |  | 6.10. | Vai tiek veikta galveno rezerves daļu/iekārtu un to krājumu uzskaite? | Jā
|  |  | 6.11. | Vai ir rakstisks rīcības plāns energopiegādes pārtraukumu vai iekārtu bojājumu gadījumiem? | Jā
|  |  | 6.12. | Vai ir nozīmēts darbinieks, kas aizstāj iepriekš minēto personu, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu? | Jā
|  |  | 6.13. | Vai pastāv trauksmju/ārkārtas gadījumu ziņošanas sistēma vadībai/īpašniekiem (agrīnās brīdināšanas sistēma)? | Jā
|  |  | 6.14. | Vai galvenajās ķimikāliju dozācijas un monitoringa vietās pastāv iekārtu kalibrēšanas grafiki/plāni? | Jā
|  |  | 6.15. | Vai tiek veiktas objekta iknedēļas pārbaudes klātienē (piem., bojāts žogs, nepiederošas personas, miris dzīvnieks)? | Nav zināms/jāapstiprina vēlāk
|  |  | 6.16. | Vai pastāv procedūras klientu sūdzību izskatīšanai? | Jā
|  |  | 6.17. | Vai iepriekš ir veikts sistēmas riska novērtējums, un vismaz reizi gadā aktualizēts risku novēršanas darbu plāns? | Jā
|  |  | 6.18. | Vai pastāv detalizēts sistēmas plāns, ieskaitot ūdens ņemšanas avota detalizāciju, rezervuārus, ūdensapgādes tīklus, noslēgarmatūru (materiālu, vecumu), u.t.t.? | Jā
|  |  | 6.19. | Vai pastāv rakstiska jaunu pieslēgumu ierīkošanas procedūra (veicot urbumus esošajos cauruļvados)? | Jā
|  |  | 6.20. | Vai pastāv kāds vietai/objektam specifisks risks, kas saistīts ar organizāciju un pārvaldību? Tas jānorāda. | Nē
|  |  | 6.21. | Vai personāla struktūra un organizācija ir atbilstoša (piem. darba pienākumu un atbildību apraksti, atbilstoša darbinieku kvalifikācija)? | Jā
|  |  | 6.22. | Cik bieži organizācijā iecerētais nav realizēts dēļ iekšējo darbu koordinācijas un plānošanas? | Jā
|  |  | 6.23. | Vai izmantotās programmatūras ir atjauninātas atbilstoši to plānotajam pielietojumam? | Jā
|  |  | 6.24. | Vai pastāv IT vai modelēšanas risinājumi, kas paredzēti attīrīšanas iekārtu un apgādes sistēmas vadībai? | Jā
|  |  | 6.25. | Vai ir uzstādītas tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas? | Nē | Vidējs | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | 6-24 stundas | 10-100
|  |  | 6.26. | Vai vismaz reizi gadā atbildīgās personas pārbauda vai izmantotās vadlīnijas un instrukcijas nav novecojušas? | Jā
|  |  | 6.27. | Vai finanšu un tehniskie apstākļi ir pietiekami? | Jā
|  |  | 6.28. | Vai automatizētajos procesos ir bijušas kļūdas, kas radušās nepieredzējušu programmētāju darba rezultātā? | Jā
|  |  | 6.29. | Vai automatizētajos procesos ir bijušas kļūdas, kas radušās neatbilstošas IT stratēģijas rezultātā? | Jā
|  |  | 6.30. | Vai iekārtu automatizācija ir radījusi nezināšanu vai nepietiekamu sapratni par iekārtu faktisko stāvokli vai statusu? | Jā
|  |  | 6.31. | Vai pastāv rakstiskas instrukcijas cauruļvadu uzstādīšanai, remontdarbiem un uzturēšanai, lai pasargātu sistēmu no mikrobioloģiskā piesārņojuma (to nomaiņas gadījumā neievērojot jaunās armatūras uzglabāšanas prasības, gruntsūdens atsūknēšana, paraugu ņemšanai)? | Nē
|  |  | 6.32. | Vai operatori ievēro vispārējās higiēnas prasības? | Jā
|  |  | 6.33. | Vai iedzīvotāji ir informēti par viņiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu, par korektīviem pasākumiem, ko piegādātājs ir veicis dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai, kā arī par iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem iedzīvotājiem? | Jā
|  |  | 6.34. | Vai pastāv risks, ka ūdens avots tiks izsmelts tuvāko 3 - 5 gadu laikā? | Nē
|  |  | 6.35. | Vai personāls, kas veic jaunu pieslēgumu ierīkošanu, ir pietiekami apmācīts (piem. izgājuši apmācību ūdens apgādes uzņēmumā vai LSGŪTIS vai piedalījušies iemaņu veicināšanas sacensībās "Pipe Tapping Competition", piem.: https://www.youtube.com/watch?v=P3oIWxhemac)? | Jā
|  |  | 6.36. | Vai pastāv ūdensapgādes sistēmas plāns/principiālā shēma, kurā attēlots ūdens avots, rezervuāri, sadales tīkls, noslēgarmatūras, ūdens lietošanas vietas un tas ir aktualizēts ar pēdējā mēneša laikā veiktajām remontu darbiem? | Nav zināms/jāapstiprina vēlāk
|  |  | 6.37. | Vai pastāv rakstiskas instrukcijas/procedūras, kuras nepieciešams īstenot, lai nodrošinātu ūdens apgādi (piem., pārbaužu grafiki, monitorings, apkalpošanas un uzturēšanas grafiki)? | Jā
|  |  | 6.38. | Vai ir pieejamas iekārtu ražotāju instrukcijas? | Nē | Vidējs | Nav būtiskas ietekmes | 0-6 stundas | 10-100
|  |  | 6.39. | Vai sistēmas īpašnieks un apkalpojošais personāls ir izgājis atbilstošu apmācību par ūdens apgādes sistēmām? | Nē | Mazticams | Nav būtiskas ietekmes | 6-24 stundas | > 100 000
|  |  | 6.40. | Vai darbinieku skaits un kvalifikācija ir pietiekama (piem., sertificēti darbinieki, atbilstoši pienākumi, adekvātas slodzes)? | Jā

## Nākotnes riski
Augsti riski | Ļoti augsti riski | ADM_ID | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Kāds ir notikuma ilgums? | Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums? | Risks | Informācija ievadītājam | Vērtība (seku smagums) | Vērtība (iestāšanās iespējamība) | Iestāšanās iespējamība x seku smagums
7.1 Sabotāža un teroristu uzbrukumi
|  |  | 7.1.1. | Vai ir bijuši tīši fiziski bojājumi, piem., vandālisms, ielaušanās, spridzināšana? | Jā
|  |  | 7.1.2. | Vai pastāv iespēja un/vai ir bijuši tīši ķīmiskā piesārņojuma gadījumi? | Jā
|  |  | 7.1.3. | Vai pastāv iespēja un/vai ir bijuši tīši mikrobioloģiskā piesārņojuma gadījumi? | Jā
|  |  | 7.1.4. | Vai ir bijuši gadījumi, ka attīrīšanas stacijā ir iekļuvušas nepiederošas personas? | Jā
|  |  | 7.1.5. | Vai IT sistēmai ir aizsardzība, lai novērstu kiberuzbrukumu (iespēju manipulēt ar sistēmu, vai to paralizēt)? | Jā
|  |  | 7.1.6. | Vai reģionā pastāv militāro un politisko konfliktu riski? | Nav zināms/jāapstiprina vēlāk
7.2 Jaunas ķīmiskās vielas
|  |  | 7.2.1. | Vai ūdens avotā kādreiz ir konstatētas MK noteikumos neminētas toksiskas vielas? | Jā
7.3 Jaunie patogēni
|  |  | 7.3.1. | Vai ūdens avotā kādreiz ir konstatēti MK noteikumos neminēti patogēni mikroorganismi? | Jā
7.4 Klimata pārmaiņas
|  |  | 7.4.1. | Vai ir novērotas izmaiņas laika apstākļos, kas ir mainījušas dzeramā ūdens sniegto pakalpojumu? | Jā
7.5. Infrastruktūras novecošana
|  |  | 7.5.1. | Vai novēroti tīkla bojājumi un intrūzijas, kas saistīta ar sistēmas novecošanos? | Jā
|  |  | 7.5.2. | Vai sadales tīkls ir pārdimensionēts? | Nē

## Semi kvantitativas vertibas
Iestāšanās iespējamība
vērtība
1 | Reti | Reizi 5 gados
2 | Maz ticams | Vienreiz gadā
3 | Vidējs | Vienreiz
mēnesī
4 | Iespējams | Reizi nedēļā
5 | Gandrīz noteikti | Vienreiz dienā
Seku smagums |  |  | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums
vērtība |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Nav būtiskas ietekmes | Labs ūdens, ietekmes nav | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
2 | Neliela ietekme uz regulējošām prasībām | Apdraudējums ar īstermiņa efektu vai to iespējams lokalizēt, nav apdraudējums veselībai, nav neatbilstības prasībām. Neliela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām. | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | Liela ietekme uz organoleptiskajām īpašībām | Plaši izraisa organoleptisko īpašību pasliktināšanos vai ilgtermiņā ir neatbilstības prasībām, kas nav saistītas ar veselības apdraudējumu. Iespējams noved pie alternatīva, bet nedroša ūdens avota izmantošanas. | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | Liela ietekme uz regulējošām prasībām | Sagaidāma saslimstība patērējot ūdeni. Potenciāli rada ilgtermiņa veselības apdraudējumu. | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
5 | Katastrofāla ietekme uz sabiedrības veselību | Sagaidāma mirstība patērējot ūdeni | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ja risku vērtētājs spēj iedot vērtību par Seku smagumu, un tā ir "2" vai lielāka, tad viņam ir jāatbild uz diviem papildus jautājumiem: "Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums?" un "Kāds ir notikuma ilgums?" (vēsturiski novērotais vai paredzamais)
Atbildes uz jautājumu ""Kāds ir notikuma ilgums?", attiecībā uz slimības ilgumu vai piegādes pārtraukumu, jāizsaka laika posmā:
0-6 stundas
6-24 stundas
1-7 dienas
1-4 nedēļas
1-6 mēneši
> 6 mēneši
Atbildes uz jautājumu "Kāds ir ietekmēto ūdens lietotāju daudzums?", jāizsaka uz skarto personu skaitu:
no 1-10
10-100
100-1 000
1000-10 000
10 000-100 000
> 100 000

## Riski - kopsavilkums
Helper augsts | Helper ļoti augsts | Helper merged | Kods | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Risks | Komentāri | Counter high risks
Counter very high risks

## Augsti riski-kopsavilkums
Riska ID | Kods | Paligkolonna | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Risks
Augsts1
Augsts2
Augsts3
Augsts4
Augsts5
Augsts6
Augsts7
Augsts8
Augsts9
Augsts10
Augsts11
Augsts12
Augsts13
Augsts14
Augsts15
Augsts16
Augsts17
Augsts18
Augsts19
Augsts20
Augsts21
Augsts22
Augsts23
Augsts24
Augsts25
Augsts26
Augsts27
Augsts28
Augsts29
Augsts30
Augsts31
Augsts32
Augsts33
Augsts34
Augsts35
Augsts36
Augsts37
Augsts38
Augsts39
Augsts40
Augsts41
Augsts42
Augsts43
Augsts44
Augsts45
Augsts46
Augsts47
Augsts48
Augsts49
Augsts50
Augsts51
Augsts52
Augsts53
Augsts54
Augsts55
Augsts56
Augsts57
Augsts58
Augsts59
Augsts60
Augsts61
Augsts62
Augsts63
Augsts64
Augsts65
Augsts66
Augsts67
Augsts68
Augsts69
Augsts70
Augsts71
Augsts72
Augsts73
Augsts74
Augsts75
Augsts76
Augsts77
Augsts78
Augsts79
Augsts80
Augsts81
Augsts82
Augsts83
Augsts84
Augsts85
Augsts86
Augsts87
Augsts88
Augsts89
Augsts90
Augsts91
Augsts92
Augsts93
Augsts94
Augsts95
Augsts96
Augsts97
Augsts98
Augsts99
Augsts100

## Ļoti augsti riski-kopsavilkums
Riska ID | Kods | Paligkolonna | Apdraudējums | Atbilde | Iestāšanās iespējamība | Seku smagums | Risks
Ļoti augsts1
Ļoti augsts2
Ļoti augsts3
Ļoti augsts4
Ļoti augsts5
Ļoti augsts6
Ļoti augsts7
Ļoti augsts8
Ļoti augsts9
Ļoti augsts10
Ļoti augsts11
Ļoti augsts12
Ļoti augsts13
Ļoti augsts14
Ļoti augsts15
Ļoti augsts16
Ļoti augsts17
Ļoti augsts18
Ļoti augsts19
Ļoti augsts20
Ļoti augsts21
Ļoti augsts22
Ļoti augsts23
Ļoti augsts24
Ļoti augsts25
Ļoti augsts26
Ļoti augsts27
Ļoti augsts28
Ļoti augsts29
Ļoti augsts30
Ļoti augsts31
Ļoti augsts32
Ļoti augsts33
Ļoti augsts34
Ļoti augsts35
Ļoti augsts36
Ļoti augsts37
Ļoti augsts38
Ļoti augsts39
Ļoti augsts40
Ļoti augsts41
Ļoti augsts42
Ļoti augsts43
Ļoti augsts44
Ļoti augsts45
Ļoti augsts46
Ļoti augsts47
Ļoti augsts48
Ļoti augsts49
Ļoti augsts50
Ļoti augsts51
Ļoti augsts52
Ļoti augsts53
Ļoti augsts54
Ļoti augsts55
Ļoti augsts56
Ļoti augsts57
Ļoti augsts58
Ļoti augsts59
Ļoti augsts60
Ļoti augsts61
Ļoti augsts62
Ļoti augsts63
Ļoti augsts64
Ļoti augsts65
Ļoti augsts66
Ļoti augsts67
Ļoti augsts68
Ļoti augsts69
Ļoti augsts70
Ļoti augsts71
Ļoti augsts72
Ļoti augsts73
Ļoti augsts74
Ļoti augsts75
Ļoti augsts76
Ļoti augsts77
Ļoti augsts78
Ļoti augsts79
Ļoti augsts80
Ļoti augsts81
Ļoti augsts82
Ļoti augsts83
Ļoti augsts84
Ļoti augsts85
Ļoti augsts86
Ļoti augsts87
Ļoti augsts88
Ļoti augsts89
Ļoti augsts90
Ļoti augsts91
Ļoti augsts92
Ļoti augsts93
Ļoti augsts94
Ļoti augsts95
Ļoti augsts96
Ļoti augsts97
Ļoti augsts98
Ļoti augsts99
Ļoti augsts100